## Сравнительная таблица
Опросный лист на изготовление
на | Установка поверочная расходомеров-счетчиков газа УПРСГ
для
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Желаемые параметы при поставке (указывает Заказчик)
1 | Заказчик | -
2 | ИНН | -
3 | Почтовый адрес Заказчика | -
4 | Контактное лицо, ФИО, должность | -
5 | Телефон | -
6 | E-mail | -
7 | Назначение оборудования | - | Указывается назначение установки (Например, предназначена для поверки счетчиков газа(типы в ходе приемосдаточных, периодических или иных видов испытаний), приводятся типы СИ, которые планируется поверять.
8 | Количество оборудования | компл | 1
9 | Конструктивное исполнение оборудования* | - | Приводится желаемое конструктивное исполнение (Например, установка должна быть выполнена в виде функционально законченного рабочего места поверителя). Указание данного параметра необязательно
10 | Основные технологические параметры оборудования | -
10.1 | Рабочая среда, на которой планируется использовать установку | -
10.2 | Температура окружающей среды | ºС
10.3 | Относительная влажность воздуха | %
10.4 | Атмосферное давление | кПа
10.5 | Требования к допускаемой относительной погрешности установки | %
10.6 | Требования к диапазону измеряемых расходов | м3/ч
10.7 | Требования к диапазону температуры измеряемой среды | °С
10.8 | Требования к максимальному рабочему давлению | кПа
10.9 | Максимальное количество одновременно поверяемых счетчиков | шт.
10.10 | Требования к питанию стенда
10.11 | Требования к максимальной потребляемой мощности стенда | кВт
11 | Требования к габаритным размерам (ДхШхВ)* | мм | Указываются габариты планируемого места размещения. Указываются габариты помещениядля размещения АРМ оператора. (Указание данного параметра необязательно)
12 | Требования к наличию ЗИП | ДА/НЕТ | ДА/НЕТ
13 | Требования к предоставляемой документации* | - | Приводятся требуемые документы (Указание данного параметра необязательно)
14 | Требования к разрешительной документации* | - | Комплект действующих разрешительных документов на все виды измерений (свидетельства об утверждении типа средств измерений с описанием типа, методики измерения, методики поверки, свидетельства о поверке и т.п.); Указание данного параметра необязательно
15 | Требования к гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию | мес | Указывается желаемый гарантийный период (по умолчанию составляет 12 месяцев, необязательно)
16 | Требования к сроку эксплуатации оборудования* | лет | необязательно
17 | Требования к наличию в России сервисного центра (выезной сервисной бригады) | ДА/НЕТ | да/нет
18 | Требования к окраске оборудования* | - | приводится требуемая окраска(необязательно)
19 | Требования к объему поставки оборудования
| изготовление | ДА/НЕТ
| поставка | ДА/НЕТ
| шеф-монтаж | ДА/НЕТ
| пуско-наладочные работы | ДА/НЕТ
| участие в работе комисси по вводу | ДА/НЕТ
| проведение испытаний | ДА/НЕТ
* - заполнение данного пункта не является обязательным. В случае отсутствия сведениябудет применяться стандартное иполнение.
Руководитель предприятия
подпись